## 様式２ 建築設備・換気設備
様式２ 建築設備
点検結果表
（換気設備）
点検の実施日 年 月 日
| 点検者 |  |  | 氏 名 | 所属又は勤務先 |  |  | 資 格
代表となる点検者
その他の点検者
建物番号
| 番号 | 点 検 項 目 等 |  |  |  | 点検結果 |  |  | 備考
[6 empty] | 指摘 なし | 要是正
既 存 不適格
| 1 | 法第28条第2項又は第3項に基づき換気設備が設けられた居室（換気設備を設けるべき調理室等を除く。）
| (1) | 機械換気設備 | 機械換気設備(中央管理方式の空気調和設備を含む。）の外観 | 給気機の外気取入口並びに直接外気に開放された給気口及び排気口への雨水等の侵入等の防止措置の状況
| (2) |  |  | 給気機の外気取入口及び排気機の排気口の取付けの状況
| (3) |  |  | 各室の給気口及び排気口の設置位置
| (4) |  |  | 各室の給気口及び排気口の取付けの状況
| (5) |  |  | 風道の取付けの状況
| (6) |  |  | 風道の材質
| (7) |  |  | 給気機又は排気機の設置の状況
| (8) |  |  | 換気扇による換気の状況
| (9) |  |  | 各居室の給気口及び排気口における物品の放置の状況
| (10) |  | 機械換気設備（中央管理方式の空気調和設備を含む。）の性能 | 各居室の換気量
| (11) |  |  | 中央管理室における制御及び作動状態の監視の状況
| (12) | 中央管理方式の空気調和設備 | 空気調和設備の主要機器及び配管の外観 | 空気調和設備の設置の状況
| (13) |  |  | 空気調和設備及び配管の劣化及び損傷の状況
| (14) |  |  | 空気調和設備の運転の状況
| (15) |  |  | 空気ろ過器の点検口
| (16) |  |  | 冷却塔と建築物の他の部分との離隔距離
| (17) |  | 空気調和設備の性能 | 各室内の温度
| (18) |  |  | 各室内の相対湿度
| (19) |  |  | 各室の浮遊粉じん量
| (20) |  |  | 各室の一酸化炭素含有率
| (21) |  |  | 各室の二酸化炭素含有率
| (22) |  |  | 各室の気流
| 2 | 換気設備を設けるべき調理室等
| (1) | 自然換気設備 及び 機械換気設備 | 排気筒、排気フード及び煙突の材質
| (2) |  | 排気筒、排気フード及び煙突の取付けの状況
| (3) |  | 給気口、給気筒、排気口、排気筒、排気フード及び煙突の大きさ
| (4) |  | 給気口、排気口及び排気フードの位置
| (5) |  | 給気口、給気筒、排気口、排気筒、排気フード及び煙突の設置の状況
| (6) |  | 排気筒及び煙突の断熱の状況
| (7) |  | 排気筒及び煙突と可燃物、電線等との離隔距離
| (8) |  | 煙突等への防火ダンパー、風道等の設置の状況
| (9) |  | 各居室の給気口及び排気口における物品の放置の状況
| (10) | 自然換気 設備 | 煙突の先端の立ち上がりの状況（密閉型燃焼器具の煙突を除く。）
| (11) | 機械換気 設備 | 煙突に連結した排気筒及び半密閉式瞬間湯沸器等の設置の状況
| (12) |  | 換気扇による換気の状況
| (13) |  | 給気機又は排気機の設置の状況
| (14) |  | 機械換気設備の換気量
| 3 | 法第28条第2項又は第3項に基づき換気設備が設けられた居室等
| (1) | 防火ダンパー等 | 防火ダンパーの設置の状況
| (2) |  | 防火ダンパーの取付けの状況
| (3) |  | 防火ダンパーの作動の状況
| (4) |  | 防火ダンパーの劣化及び損傷の状況
| (5) |  | 防火ダンパーの点検口の有無及び大きさ並びに検査口の有無
| (6) |  | 防火ダンパーの温度ヒューズ
| (7) |  | 壁及び床の防火区画貫通部の措置の状況
| (8) |  | 連動型防火ダンパーの煙感知器、熱煙複合式感知器及び熱感知器の位置
| (9) |  | 連動型防火ダンパーの煙感知器、熱煙複合式感知器及び熱感知器との連動の状況
| 番号 | 点 検 項 目 等 |  |  |  | 点検結果 |  |  | 備考
[6 empty] | 指摘 なし | 要是正
既 存 不適格
| 4 | 上記以外の点検項目
特記事項
| 番号 | 点検項目 |  | 指摘の具体的内容等 | 改善策の具体的内容等 |  |  |  | 改善（予定）年月
（注意）
| [1] | この書類は、建築物ごとに作成してください。
| [2] | 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。
| [3] | 「点検者」欄は、定期点検記録に記入した点検者について記入し、所属又は勤務先、保有する資格を記入してください。当該建築物の点検を行った点検者が１人の場合は、その他の点検者欄は削除して構いません。
| [4] | 点検対象建築物に換気設備がない場合は、この様式は省略して構いません。
| [5] | 該当しない点検項目がある場合は、当該項目の「番号」欄から「備考」欄までを取消線で抹消してください。
| [6] | 「点検結果」欄は、表2-2-2(1/4)（ろ）欄に掲げる各点検事項ごとに記入してください。
| [7] | 「点検結果」欄のうち「要是正」欄は、表2-2-2(1/4)（ろ）欄に掲げる点検事項について同表（に）欄に掲げる判定基準に該当する場合に○印を記入してください。
| [8] | 「点検結果」欄のうち「指摘なし」欄は、[7]に該当しない場合に○印を記入してください。
| [9] | 「既存不適格」欄は、「要是正」欄に○印を記入した場合で、建築基準法第３条第２項の規定の適用を受けているものであることが確認されたときは、○印を記入してください。
| [10] | 4「上記以外の点検項目等」は、H20告示第285号第二ただし書の規定により特定行政庁が点検項目等を追加したとき又は同告示第二第2項の規定により点検の方法を記載した図書があるときに、特定行政庁が追加した点検項目等又は同告示第二第2項に規定する図書に記載されている点検項目等を追加し、[6]から[9]に準じて点検結果等を記入してください。なお、これらの項目等がない場合は、4は削除して構いません。
| [11] | 「特記事項」は、点検の結果、要是正の指摘があった場合のほか、指摘がない場合にあっても特記すべき事項がある場合に、該当する点検項目等の番号、点検項目を記入し、「指摘の具体的内容等」欄に指摘又は特記すべき事項の具体的内容を記入するとともに、改善済みの場合及び改善策が明らかになっている場合は「改善策の具体的内容等」欄にその内容を記入し、改善した場合は「改善（予定）年月」欄に当該年月を記入し、改善予定年月が明らかになっている場合は「改善（予定）年月」欄に当該年月を（ ）書きで記入してください。
| [12] | 要是正とされた点検項目等（既存不適格の場合を除く。）については、要是正とされた部分を撮影した写真を点検様式３－３の様式に従い添付してください。

## 様式２－１無窓居室の換気状態評価表
様式２－１（Ａ４） 法第28条第２項又は第３項に基づき換気設備が設けられた居室（換気設備を設けるべき調理室等を除く。）の換気状況評価表
測定年月日 |  | 測定機器 メーカー名 |  |  | 型式番号等
階 | 室名*注1 | 必要有効換気量（m3/h） | 換 気 方 式 | 換気設備機種名*注2 | 換気状況の評価*注3 | 判 定
|  |  | 一種 ・ 二種 ・ 三種 |  |  | 指摘なし・要是正
|  |  | 一種 ・ 二種 ・ 三種 |  |  | 指摘なし・要是正
|  |  | 一種 ・ 二種 ・ 三種 |  |  | 指摘なし・要是正
注1) 中央式空調設備などで、複数室の外気取り入れをまとめて行い、それらを一括して評価する場合は、まとまりを構成する複数の室名を記入する。
注2) 室ごとに単独の換気扇がある場合など、換気設備が特定されている場合は、その名称を記入する。
注3) 換気状況の評価欄には、外気取入口における風量測定を行うことが最も確実であり、換気量測定を行った場合は、その測定結果を記入する。
これに代わる方法として以下の確認等を行った場合には、その結果を記入する。
・各室の二酸化炭素濃度の測定を行い、居住者数と測定値に矛盾がないか確認する。
・外気取り入れ送風機の電流値を測定し、定格値と比較して矛盾がないか確認する。
・中央制御盤等で、取り入れ外気量のモニターを行っている場合には、その計測結果に問題がないか確認する。
・個別の換気設備では、その運転状況、フィルターの目詰まり状況、清掃状況などの目視確認を行い、問題点がないか確認する。

## 様式２－２火気使用室の換気風量測定表
様式２－２（Ａ４） 換気設備を設けるべき調理室等の換気風量測定表
測定年月日 |  |  | 測定機器 メーカー名 |  |  | 型式番号等
室番（場所） | 使用器具 | 発熱量(kW） | 換気型式(n） | 必要有効換気量（㎥/h） | 開口面積（㎡） | 測定風速＊注（m/s） | 測定風量（㎥/ｈ） | 判 定
|  |  | 40・30・20・2 |  |  |  |  | 指摘なし・要是正
|  |  | 40・30・20・2 |  |  |  |  | 指摘なし・要是正
|  |  | 40・30・20・2 |  |  |  |  | 指摘なし・要是正
注） 測定風速欄には、原則的に測定した箇所の平均風速を記入する。

## 様式２ 建築設備・排煙設備
様式２ 建築設備
点検結果表
（排煙設備）
点検の実施日 年 月 日
| 点検者 |  |  | 氏 名 | 所属又は勤務先 |  |  | 資 格
代表となる点検者
その他の点検者
建物番号
| 番号 | 点 検 項 目 等 |  |  |  | 点検結果 |  |  | 備考
[6 empty] | 指摘 なし | 要是正
既 存 不適格
| 1 | 令第123条第３項第２号に規定する階段室又は付室、令第129条の13の３第13項に規定する昇降路又は乗降ロビー、令第126条の２第１項に規定する居室等
| (1) | 排煙機 | 排煙機の外観 | 排煙機の設置の状況
| (2) |  |  | 排煙風道との接続の状況
| (3) |  |  | 煙排出口の設置の状況
| (4) |  |  | 煙排出口の周囲の状況
| (5) |  |  | 屋外に設置された煙排出口への雨水等の防止措置の状況
| (6) |  | 排煙機の性能 | 排煙口の開放と連動起動の状況
| (7) |  |  | 作動の状況
| (8) |  |  | 電源を必要とする排煙機の予備電源による作動の状況
| (9) |  |  | 排煙機の排煙風量
| (10) |  |  | 中央管理室における制御及び作動状態の監視の状況
| (11) | 排煙口 | 機械排煙設備の 排煙口の外観 | 排煙口の位置
| (12) |  |  | 排煙口の周囲の状況
| (13) |  |  | 排煙口の取付けの状況
| (14) |  |  | 手動開放装置の設置の状況
| (15) |  |  | 手動開放装置の操作方法の表示の状況
| (16) |  | 機械排煙設備の 排煙口の性能 | 手動開放装置による開放の状況
| (17) |  |  | 排煙口の開放の状況
| (18) |  |  | 排煙口の排煙風量
| (19) |  |  | 中央管理室における制御及び作動状態の監視の状況
| (20) |  |  | 煙感知器による作動の状況
| (21) | 排煙風道 | 機械排煙設備の 排煙風道 （隠蔽部分及び埋設部分を除く。） | 排煙風道の劣化及び損傷の状況
| (22) |  |  | 排煙風道の取付けの状況
| (23) |  |  | 排煙風道の材質
| (24) |  |  | 防煙壁の貫通措置の状況
| (25) |  |  | 排煙風道と可燃物、電線等との離隔距離及び断熱の状況
| (26) |  | 防火ダンパー | 防火ダンパーの取付けの状況
| (27) |  |  | 防火ダンパーの作動の状況
| (28) |  |  | 防火ダンパーの劣化及び損傷の状況
| (29) |  |  | 防火ダンパーの点検口の有無及び大きさ並びに検査口の有無
| (30) |  |  | 防火ダンパーの温度ヒューズ
| (31) |  |  | 壁及び床の防火区画貫通部の措置の状況（防火ダンパーが令第112条 第20項に規定する準耐火構造の防火区画を貫通する部分に近接する部分に設けられている場合に限る。）
| (32) | 特殊な構造の排煙設備 | 特殊な構造の 排煙設備の排煙口 及び給気口の外観 | 排煙口及び給気口の大きさ及び位置
| (33) |  |  | 排煙口及び給気口の周囲の状況
| (34) |  |  | 排煙口及び給気口の取付けの状況
| (35) |  |  | 手動開放装置の設置の状況
| (36) |  |  | 手動開放装置の操作方法の表示の状況
| (37) |  | 特殊な構造の 排煙設備の排煙口 の性能 | 排煙口の排煙風量
| (38) |  |  | 中央管理室における制御及び作動状態の監視の状況
| (39) |  |  | 煙感知器による作動の状況
| (40) |  | 特殊な構造の 排煙設備の給気風道 （隠蔽部分及び埋設部分を除く。） | 給気風道の劣化及び損傷の状況
| (41) |  |  | 給気風道の材質
| (42) |  |  | 給気風道の取付けの状況
| (43) |  |  | 防煙壁の貫通措置の状況
| (44) |  | 特殊な構造の 排煙設備の 給気送風機の外観 | 給気送風機の設置の状況
| (45) |  |  | 給気風道との接続の状況
| 番号 | 点 検 項 目 等 |  |  |  | 点検結果 |  |  | 備考
[6 empty] | 指摘 なし | 要是正
既 存 不適格
| (46) | 特殊な構造の 排煙設備 | 特殊な構造の 排煙設備の 給気送風機の性能 | 排煙口の開放と連動起動の状況
| (47) |  |  | 作動の状況
| (48) |  |  | 電源を必要とする給気送風機の予備電源による作動の状況
| (49) |  |  | 中央管理室における制御及び作動状態の監視の状況
| (50) |  | 特殊な構造の 排煙設備の 給気送風機の吸込口 | 吸込口の設置位置
| (51) |  |  | 吸込口の周囲の状況
| (52) |  |  | 屋外に設置された吸込口への雨水等の防止措置の状況
| 2 | 令第123条第３項第２号に規定する階段室又は付室、令第129条の13の３第13項に規定する昇降路又は乗降ロビー
| (1) | 特別避難階段の階段室又は付室及び非常用エレベーターの昇降路又は乗降ロビーに設ける排煙口及び給気口 |  | 排煙機、排煙口及び給気口の作動の状況
| (2) |  |  | 給気口の周囲の状況
| (3) | 加圧防排煙設備 | 排煙風道（隠蔽部分及び埋設部分を除く。） | 排煙風道の劣化及び損傷の状況
| (4) |  |  | 排煙風道の取付けの状況
| (5) |  |  | 排煙風道の材質
| (6) |  | 給気口の外観 | 給気口の周囲の状況
| (7) |  |  | 給気口の取付けの状況
| (8) |  |  | 給気口の手動開放装置の設置の状況
| (9) |  |  | 給気口の手動開放装置の操作方法の表示の状況
| (10) |  | 給気口の性能 | 給気口の手動開放装置による開放の状況
| (11) |  |  | 給気口の開放の状況
| (12) |  | 給気風道（隠蔽部分及び埋設部分を除く。） | 給気風道の劣化及び損傷の状況
| (13) |  |  | 給気風道の取付けの状況
| (14) |  |  | 給気風道の材質
| (15) |  | 給気送風機の外観 | 給気送風機の設置の状況
| (16) |  |  | 給気風道との接続の状況
| (17) |  | 給気送風機の性能 | 給気口の開放と連動起動の状況
| (18) |  |  | 給気送風機の作動の状況
| (19) |  |  | 電源を必要とする給気送風機の予備電源による作動の状況
| (20) |  |  | 中央管理室における制御及び作動状態の監視の状況
| (21) |  | 給気送風機の吸込口 | 吸込口の設置位置
| (22) |  |  | 吸込口の周囲の状況
| (23) |  |  | 屋外に設置された吸込口への雨水等の防止措置の状況
| (24) |  | 遮煙開口部の性能 | 遮煙開口部の排出風速
| (25) |  | 空気逃し口の外観 | 空気逃し口の大きさ及び位置
| (26) |  |  | 空気逃し口の周囲の状況
| (27) |  |  | 空気逃し口の取付けの状況
| (28) |  | 空気逃し口の性能 | 空気逃し口の作動の状況
| (29) |  | 圧力調整装置の外観 | 圧力調整装置の大きさ及び位置
| (30) |  |  | 圧力調整装置の周囲の状況
| (31) |  |  | 圧力調整装置の取付けの状況
| (32) |  | 圧力調整装置の性能 | 圧力調整装置の作動の状況
| 3 | 令第126条の２第１項に規定する居室等
| (1) | 可動防煙壁 | 手動降下装置の作動の状況
| (2) |  | 手動降下装置による連動の状況
| (3) |  | 煙感知器による連動の状況
| (4) |  | 可動防煙壁の材質
| (5) |  | 可動防煙壁の防煙区画
| (6) |  | 中央管理室における制御及び作動状態の監視の状況
| 番号 | 点 検 項 目 等 |  |  |  | 点検結果 |  |  | 備考
[6 empty] | 指摘 なし | 要是正
既 存 不適格
| 4 | 予備電源
| (1) | 自家用発電装置 | 自家用発電装置等の状況 | 自家用発電機室の防火区画貫通措置の状況
| (2) |  |  | 発電機の発電容量
| (3) |  |  | 発電機及び原動機の状況
| (4) |  |  | 燃料油、潤滑油及び冷却水の状況
| (5) |  |  | 始動用の空気槽の圧力
| (6) |  |  | セル始動用蓄電池及び電気ケーブルの接続の状況
| (7) |  |  | 燃料及び冷却水の漏洩の状況
| (8) |  |  | 計器類及びランプ類の指示及び点灯の状況
| (9) |  |  | 自家用発電装置の取付けの状況
| (10) |  |  | 自家用発電機室の給排気の状況（屋内に設置されている場合に限る。）
| (11) |  |  | 接地線の接続の状況
| (12) |  |  | 絶縁抵抗
| (13) |  | 自家用発電装置の 性能 | 電源の切替えの状況
| (14) |  |  | 始動の状況
| (15) |  |  | 運転の状況
| (16) |  |  | 排気の状況
| (17) |  |  | コンプレッサー、燃料ポンプ、冷却水ポンプ等の補機類の作動の状況
| (18) | 直結エンジン | 直結エンジンの 外観 | 直結エンジンの設置の状況
| (19) |  |  | 燃料油、潤滑油及び冷却水の状況
| (20) |  |  | セル始動用蓄電池及び電気ケーブルの接続の状況
| (21) |  |  | 計器類及びランプ類の指示及び点灯の状況
| (22) |  |  | 給気部及び排気管の取付けの状況
| (23) |  |  | Ｖベルト
| (24) |  |  | 接地線の接続の状況
| (25) |  |  | 絶縁抵抗
| (26) |  | 直結エンジンの 性能 | 始動及び停止の状況
| (27) |  |  | 運転の状況
| 5 | 上記以外の点検項目
特記事項
| 番号 | 点検項目 |  | 指摘の具体的内容等 | 改善策の具体的内容等 |  |  |  | 改善（予定）年月
（注意）
| [1] | この書類は、建築物ごとに作成してください。
| [2] | 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。
| [3] | 「点検者」欄は、定期点検記録に記入した点検者について記入し、所属又は勤務先、保有する資格を記入してください。当該建築物の点検を行った点検者が１人の場合は、その他の点検者欄は削除して構いません。
| [4] | 点検対象建築物に排煙設備がない場合は、この様式は省略して構いません。
| [5] | 該当しない点検項目がある場合は、当該項目の「番号」欄から「備考」欄までを取消線で抹消してください。
| [6] | 「点検結果」欄は、表2-2-2(2/4)第二（ろ）欄に掲げる各点検事項ごとに記入してください。
| [7] | 「点検結果」欄のうち「要是正」欄は、表2-2-2(2/4)（ろ）欄に掲げる点検事項について同表（に）欄に掲げる判定基準に該当する場合に○印を記入してください。
| [8] | 「点検結果」欄のうち「指摘なし」欄は、[7]に該当しない場合に○印を記入してください。
| [9] | 「既存不適格」欄は、「要是正」欄に○印を記入した場合で、建築基準法第３条第２項の規定の適用を受けているものであることが確認されたときは、○印を記入してください。
| [10] | 5「上記以外の点検項目等」は、H20告示第285号第二ただし書の規定により特定行政庁が点検項目等を追加したとき又は同告示第二第2項の規定により点検の方法を記載した図書があるときに、特定行政庁が追加した点検項目等又は同告示第二第2項に規定する図書に記載されている点検項目等を追加し、[6]から[9]に準じて点検結果等を記入してください。なお、これらの項目等がない場合は、5は削除して構いません。
| [11] | 「特記事項」は、点検の結果、要是正の指摘があった場合のほか、指摘がない場合にあっても特記すべき事項がある場合に、該当する点検項目等の番号、点検項目を記入し、「指摘の具体的内容等」欄に指摘又は特記すべき事項の具体的内容を記入するとともに、改善済みの場合及び改善策が明らかになっている場合は「改善策の具体的内容等」欄にその内容を記入し、改善した場合は「改善（予定）年月」欄に当該年月を記入し、改善予定年月が明らかになっている場合は「改善（予定）年月」欄に当該年月を（ ）書きで記入してください。
| [12] | 要是正とされた点検項目等（既存不適格の場合を除く。）については、要是正とされた部分を撮影した写真を点検様式３－３の様式に従い添付してください。

## 様式２－３ 排煙風量測定記録表
様式２－３（Ａ４） 排煙風量測定記録表
測定年月日 |  |  | 測定機器 メーカー名 |  |  |  | 型式番号等
1 | 排煙機系統(機器番号等） |  |  |  | 排煙機銘板表示 | 排煙機の規定風量
最大防煙区画面積 ㎡× １ or ２ ＝ m3/min
2 | 排 煙 口 | [7 empty] | 判 定
| 階 | 室 名 |  | 排煙口面積 （㎡） | 測定風速 (m/s) | 測定風量 （㎥/min） |  | 規定風量 （㎥/min）
指摘なし・要是正
指摘なし・要是正
指摘なし・要是正
指摘なし・要是正
指摘なし・要是正
3 | 排 煙 機 | [7 empty] | 判 定
| 排煙機 （番号等） |  | 煙排出口面積 （㎡） |  | 測定風速 (m/s) | 測定風量 （㎥/min） |  | 規定風量 （㎥/min）
指摘なし・要是正
4 | 直結エンジン（内燃エンジン）の有無 |  | 予備電源又は直結エンジン 切り替え
| 有 ・ 無 |  | 指摘なし・要是正
注1）測定風速欄には、原則として測定した箇所の平均風速を記入する。
注2）原則として、排煙口の風量測定結果により判定を行うが、当該室の諸事情により
。〈注 意〉 あ 注 1） 測定風速欄には、原則的に測定した箇所の平均風速を記入する。 い 注 2） 原則として、排煙口の風速及び排煙機排煙出口 | 測定を行うことが困難な場合は、当該排煙機の同一排煙系統で最大防煙区画面積に
相当するエントランス、廊下、休止中の会議室等の排煙口を開放した後、排煙機の
煙排出口風量のみを測定し判定を行う。
注3）自主点検等による排煙風量測定記録がある場合は、実施時期、測定方法、
測定値等が適正であるか否かを判定すること。

## 様式２ 建築設備・照明装置
様式２ 建築設備
点検結果表
（非常用の照明装置）
点検の実施日 年 月 日
点検者 |  |  | 氏 名 | 所属又は勤務先 |  |  | 資 格
代表となる点検者
その他の点検者
建物番号
番号 | 点 検 項 目 等 |  |  |  | 点検結果 |  |  | 備考
[5 empty] | 指摘 なし | 要是正
既 存 不適格
1 | 照明器具
(1) | 非常用の 照明器具 | 使用電球、ランプ等
照明器具の取付けの状況
2 | 電池内蔵形の蓄電池、電源別置形の蓄電池及び自家用発電装置
(1) | 予備電源 | 予備電源への切替え及び器具の点灯の状況並びに予備電源の性能
(2) | 照度 | 照度の状況
(3) |  | 証明の妨げとなる物品の放置の状況
(4) | 分電盤 | 非常用電源分岐回路の表示の状況
(5) | 配線 | 配電管等の防火区画の貫通措置の状況（隠蔽部分及び埋設部分を除く。）
3 | 電源別置形の蓄電池及び自家用発電装置
(1) | 配線 | 照明器具の取付状況及び配線の接続の状況（隠蔽部分及び埋設部分を除く。）
(2) |  | 電気回路の接続の状況
(3) |  | 接続部（幹線分岐及びボックス内に限る。）の耐熱処理の状況
(4) |  | 予備電源から非常用の照明器具間の耐熱処理の状況（隠蔽部分及び埋設部分を除く。）
(5) | 切替回路 | 常用の電源から蓄電池設備への切替えの状況
(6) |  | 蓄電池設備と自家用発電装置併用の場合の切替えの状況
4 | 電池内蔵形の蓄電池
(1) | 配線及び 充電ﾗﾝﾌﾟ | 充電ランプの点灯の状況
(2) |  | 誘導灯及び非常用照明兼用器具の専用回路の確保の状況
5 | 電源別置形の蓄電池
(1) | 蓄電池 | 蓄電池等の状況 | 蓄電池室の防火区画等の貫通措置の状況
(2) |  |  | 蓄電池室の換気の状況
(3) |  |  | 蓄電池の設置の状況
(4) |  | 蓄電池の性能 | 電圧
(5) |  |  | 電解液比重
(6) |  |  | 電解液の温度
(7) |  | 充電器 | 充電器室の防火区画等の貫通措置の状況
(8) |  |  | キュービクルの取付けの状況
6 | 自家用発電装置
(1) | 自家用発電装置 | 自家用発電装置等の状況 | 自家用発電機室の防火区画等の貫通措置の状況
(2) |  |  | 発電機の発電容量
(3) |  |  | 発電機及び原動機の状況
(4) |  |  | 燃料油、潤滑油及び冷却水の状況
(5) |  |  | 始動用の空気槽の圧力
(6) |  |  | セル始動用蓄電池及び電気ケーブルの接続の状況
(7) |  |  | 燃料及び冷却水の漏洩の状況
(8) |  |  | 計器類及びランプ類の指示及び点灯の状況
(9) |  |  | 自家用発電装置の取付けの状況
(10) |  |  | 自家用発電機室の給排気の状況（屋内に設置されている場合に限る。）
(11) |  |  | 接地線の接続の状況
(12) |  |  | 絶縁抵抗
(13) |  | 自家用発電装置等の 性能 | 電源の切替えの状況
(14) |  |  | 始動の状況
(15) |  |  | 音、振動等の状況
(16) |  |  | 排気の状況
(17) |  |  | コンプレッサー、燃料ポンプ、冷却水ポンプ等の補機類の作動の状況
番号 | 点 検 項 目 等 |  |  |  | 点検結果 |  |  | 備考
[5 empty] | 指摘 なし | 要是正
既 存 不適格
7 | 上記以外の点検項目
特記事項
番号 | 点検項目 |  | 指摘の具体的内容等 | 改善策の具体的内容等 |  |  |  | 改善（予定）年月
（注意）
[1] | この書類は、建築物ごとに作成してください。
[2] | 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。
[3] | 「点検者」欄は、定期点検記録に記入した点検者について記入し、所属又は勤務先、保有する資格を記入してください。当該建築物の点検を行った点検者が１人の場合は、その他の点検者欄は削除して構いません。
[4] | 点検対象建築物に非常用の照明装置がない場合は、この様式は省略して構いません。
[5] | 該当しない点検項目がある場合は、当該項目の「番号」欄から「備考」欄までを取消線で抹消してください。
[6] | 「点検結果」欄は、表2-2-2(3/4)（ろ）欄に掲げる各点検事項ごとに記入してください。
[7] | 「点検結果」欄のうち「要是正」欄は、表2-2-2(3/4)（ろ）欄に掲げる点検事項について同表（に）欄に掲げる判定基準に該当する場合に○印を記入してください。
[8] | 「点検結果」欄のうち「指摘なし」欄は、[6]に該当しない場合に○印を記入してください。
[9] | 「既存不適格」欄は、「要是正」欄に○印を記入した場合で、建築基準法第３条第２項の規定の適用を受けているものであることが確認されたときは、○印を記入してください。
[10] | 7「上記以外の点検項目等」は、H20告示第285号第二ただし書の規定により特定行政庁が点検項目等を追加したとき又は同告示第二第2項の規定により点検の方法を記載した図書があるときに、特定行政庁が追加した点検項目等又は同告示第二第2項に規定する図書に記載されている点検項目等を追加し、[6]から[9]に準じて点検結果等を記入してください。なお、これらの項目等がない場合は、7は削除して構いません。
[11] | 「特記事項」は、点検の結果、要是正の指摘があった場合のほか、指摘がない場合にあっても特記すべき事項がある場合に、該当する点検項目の番号、点検項目等を記入し、「指摘の具体的内容等」欄に指摘又は特記すべき事項の具体的内容を記入するとともに、改善済みの場合及び改善策が明らかになっている場合は「改善策の具体的内容等」欄にその内容を記入し、改善した場合は「改善（予定）年月」欄に当該年月を記入し、改善予定年月が明らかになっている場合は「改善（予定）年月」欄に当該年月を（ ）書きで記入してください。
[12] | 要是正とされた点検項目等（既存不適格の場合を除く。）については、要是正とされた部分を撮影した写真を点検様式３－３の様式に従い添付してください。

## 様式２－４ 非常用照明照度測定表
様式２－４（Ａ４） 非常用の照明装置の照度測定表
測定日時 | 年 月 日 |  | 測定機器 メーカー名 |  |  | 型式番号等
午後・午前 時 分
測定方法＊注１
光 源 の 種 類 |  | 最低照度の測定場所 |  |  | 最 低 照 度 （ｌｘ） |  | 判 定
|  | 階 | 部屋・廊下等
白 熱 灯 | [6 empty] | 指摘なし・要是正
蛍 光 灯 | [6 empty] | 指摘なし・要是正
EDランプ（自動検査機能なし）
EDランプ（自動検査機能あり）
その他（ ） | [6 empty] | 指摘なし・要是正
（別紙）
階 別 | 測 定 場 所 |  | 測 定 位 置＊注２ | 光源の種類＊注３ |  | 照 度 （ｌｘ） | 判 定
指摘なし・要是正
指摘なし・要是正
指摘なし・要是正
注 1） 測定方法欄には、暗所測定、外光遮断の旨を明記すること。
注 2） 測定位置欄には、例示として次のように「出入口付近」、「右壁中央付近」等と明記する。
注 3） 光源の種類欄には、白熱灯、蛍光灯、LEDランプ（自動検査機能なし）、LEDランプ（自動検査機能あり）その他の別及び電池内蔵のものにあっては、（内）と付す。
注 4） 「照度」欄には、自動検査機能を有していない場合は、照度の値を記入し、自動検査機能を有するものにあっては、「－」を記入する。

## 様式２ 建築設備・給排水設備
様式２ 建築設備
点検結果表
（給水設備及び排水設備）
点検の実施日 年 月 日
| 点検者 |  |  |  | 氏 名 | 所属又は勤務先 |  |  | 資 格
代表となる点検者
その他の点検者
建物番号
| 番号 | 点 検 項 目 等 |  |  |  |  | 点検結果 |  |  | 備考
[7 empty] | 指摘 なし | 要是正
既 存 不適格
| 1 | 飲料用の配管設備及び排水設備
| (1) | 飲料用配管及び排水配管 （隠蔽部分及び埋設部分を除く。） |  | 配管の取付けの状況
| (2) |  |  | 配管の腐食及び漏水の状況
| (3) |  |  | 配管が貫通する箇所の損傷防止措置の状況
| (4) |  |  | 継手類の取付けの状況
| (5) |  |  | 保温措置の状況
| (6) |  |  | 防火区画等の貫通措置の状況
| (7) |  |  | 配管の支持金物
| (8) |  |  | 飲料水系統配管の汚染防止措置の状況
| (9) |  |  | 止水弁の設置の状況
| (10) |  |  | ウォーターハンマーの防止措置の状況
| (11) |  |  | 給湯管及び膨張管の設置の状況
| 2 | 飲料水の配管設備
| (1) | 飲料用の給水タンク 及び貯水タンク 並びに給水ポンプ |  | 給水タンク等の設置の状況
| (2) |  |  | 給水タンク等の通気管、水抜き管、オーバーフロー管等の設置の状況
| (3) |  |  | 給水タンク等の腐食及び漏水の状況
| (4) |  |  | 給水用圧力タンクの安全装置の状況
| (5) |  |  | 給水ポンプの運転の状況
| (6) |  |  | 給水タンク及ポンプ等の取付けの状況
| (7) |  |  | 給水タンク等の内部の状況
| (8) | 給湯設備 （循環ポンプを含む。） |  | 給湯設備（ガス湯沸器を除く。）の取付けの状況
| (9) |  |  | ガス湯沸器の取付けの状況
| (10) |  |  | 給湯設備の腐食及び漏水の状況
| (11) |  |  | ガス湯沸器の煙突及び給排気部の構造
| 3 | 排水設備
| (1) | 排水槽 |  | 排水槽のマンホールの大きさ
| (2) |  |  | 排水槽の通気の状況
| (3) |  |  | 排水漏れの状況
| (4) |  |  | 排水ポンプの設置の状況
| (5) |  |  | 排水ポンプの運転の状況
| (6) |  |  | 地下街の非常用の排水設備の処理能力及び予備電源の状況
| (7) | 排水再利用 配管設備 （中水道を 含む。） |  | 雑用水の用途
| (8) |  |  | 雑用水給水栓の表示の状況
| (9) |  |  | 配管の標識等
| (10) |  |  | 雑用水タンク、ポンプ等の設置の状況
| (11) |  |  | 消毒装置
| (12) | その他 | 衛生器具 | 衛生器具の取付けの状況
| (13) |  | 排水 トラップ | 排水トラップの取付けの状況
| (14) |  | 阻集器 | 阻集器の構造、機能及び設置の状況
| 番号 | 点 検 項 目 等 |  |  |  |  | 点検結果 |  |  | 備考
[7 empty] | 指摘 なし | 要是正
既 存 不適格
| (15) | その他 | 排水管 | 公共下水道等への接続の状況
| (16) |  |  | 雨水排水立て管の接続の状況
| (17) |  |  | 排水の状況
| (18) |  |  | 掃除口の取付けの状況
| (19) |  |  | 雨水系統との接続の状況
| (20) |  |  | 間接排水の状況
| (21) |  | 通気管 | 通気開口部の状況
| (22) |  |  | 通気管の状況
| 4 | 上記以外の点検項目
特記事項
| 番号 | 点検項目 |  |  | 指摘の具体的内容等 | 改善策の具体的内容等 |  |  |  | 改善（予定）年月
（注意）
| [1] | この書類は、建築物ごとに作成してください。
| [2] | 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。
| [3] | 「点検者」欄は、定期点検記録に記入した点検者について記入し、所属又は勤務先、保有する資格を記入してください。当該建築物の点検を行った点検者が１人の場合は、その他の点検者欄は削除して構いません。
| [4] | 点検対象建築物に給水設備及び排水設備がない場合は、この様式は省略して構いません。
| [5] | 該当しない点検項目がある場合は、当該項目の「番号」欄から「備考」欄までを取消線で抹消してください。
| [6] | 「点検結果」欄は、表2-2-2(4/4)（ろ）欄に掲げる各点検事項ごとに記入してください。
| [7] | 「点検結果」欄のうち「要是正」欄は、表2-2-2(4/4)（ろ）欄に掲げる点検事項について同表（に）欄に掲げる判定基準に該当する場合に○印を記入してください。
| [8] | 「点検結果」欄のうち「指摘なし」欄は、[6]に該当しない場合に○印を記入してください。
| [9] | 「既存不適格」欄は、「要是正」欄に○印を記入した場合で、建築基準法第３条第２項の規定の適用を受けているものであることが確認されたときは、○印を記入してください。
| [10] | 4「上記以外の点検項目等」は、H20告示第285号第二ただし書の規定により特定行政庁が点検項目等を追加したとき又は同告示第二第2項の規定により点検の方法を記載した図書があるときに、特定行政庁が追加した点検項目等又は同告示第二第2項に規定する図書に記載されている点検項目等を追加し、[6]から[9]に準じて点検結果等を記入してください。なお、これらの項目等がない場合は、4は削除して構いません。
| [11] | 「特記事項」は、点検の結果、要是正の指摘があった場合のほか、指摘がない場合にあっても特記すべき事項がある場合に、該当する点検項目の番号、点検項目等を記入し、「指摘の具体的内容等」欄に指摘又は特記すべき事項の具体的内容を記入するとともに、改善済みの場合及び改善策が明らかになっている場合は「改善策の具体的内容等」欄にその内容を記入し、改善した場合は「改善（予定）年月」欄に当該年月を記入し、改善予定年月が明らかになっている場合は「改善（予定）年月」欄に当該年月を（ ）書きで記入してください。
| [12] | 要是正とされた点検項目等（既存不適格の場合を除く。）については、要是正とされた部分を撮影した写真を点検様式３－３の様式に従い添付してください。

## 別添１様式 建築設備
別添１様式 建築設備
点 検 結 果 図（建築設備)
注）配置図及び各階平面図を添付し、指摘のあった箇所（特記すべき事項を含む）や撮影した写真の位置等を明記すること。

## 別添２様式 関係写真
別添２様式
関係写真
（建築設備（昇降機を除く））
部位 |  | 番号 | 点検項目等 |  | 点検結果
要是正 その他
写真貼付 |  |  |  | 特記事項
部位 |  | 番号 | 点検項目等 |  | 点検結果
要是正 その他
写真貼付 |  |  |  | 特記事項
（注意）
[1] | この書類は、点検の結果「要是正」かつ「既存不適格」ではない項目等について作成してください。また、「既存不適格」及び「指摘なし」の項目等についても、特記すべき事項があれば、必要に応じて作成してください。「要是正」の項目等がない場合は、この書類は省略しても構いません。
[2] | 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。
[3] | 「部位」欄の「番号」、「点検項目等」は、それぞれ点検様式３－２－１～３－２－４の番号、点検項目等に対応したものを記入してください。
[4] | 「点検結果」欄は、点検の結果、要是正の指摘があった場合は「要是正」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、それ以外の場合で特記すべき事項がある場合は「その他」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。
[5] | 写真は、当該部位の外観の状況が確認できるように撮影したものを添付してください。